Sopot, dnia  14.10.2013 r.

# DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 02/10/D/PN/2013

na  „Dostawę aparatu rentgenowskiego, mobilnego ramię typu C”,

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.10.2013r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym ruch pionowy wynosi maksymalnie 40 cm ?                          Różnica jest znikoma , a zakres obrotu ramienia C to aż +- 200 stopni co może równoważyć różnice.

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, Zamawiający nie może dopuścić takiego rozwiązania, ponieważ jest ono gorsze od minimalnych parametrów określonych w SIWZ.