Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią

w Sopocie     81 – 756  Sopot   ul. Bolesława Chrobrego 10

tel. ( 58 ) 555 81 03  ,   fax ( 58 ) 555 81 00

Regon  191287660     NIP  585 – 13 – 44 – 104

_

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. ambulansu drogowego typu C.

Sprawa nr: 429/2017

Pytania

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne wyposażone w system serwisowy w postaci wskazującej konieczność wykonania przeglądu okresowego tabliczki znamieniowej, na której umieszczona jest data następnego przeglądu okresowego?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuści innych noszy, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu                       w SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których transporter wyposażony jest w zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony  został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem noszy w dół?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie dopuści innych noszy i innego transportera do noszy, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu w SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone nosze aby dostarczone nosze wyposażone były we wszystkie kółka jezdne o średnicy 170 mm i szerokości 50 mm, dzięki temu transport pacjenta po nierównym terenie będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający opisał nosze i transporter do noszy w SIWZ.

Zamawiający nie dopuści innych noszy i innego transportera do noszy, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu w SIWZ.

Pytanie 4

W związku wymogiem dostarczenia dokumentów w postaci deklaracji CE z normą PN EN 1865, pytamy czy Zamawiający wymaga by dostarczyć certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzający zgodność noszy z aktualnymi normami tj. odpowiednio                                       PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnych, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie  ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawnienia do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN-EN 1789 i PN-EN 1865.

Odpowiedź 4

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie deklaracje CE w postaci certyfikatu muszą być wydawane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Dotyczy Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym:

Pytanie 5

Czy  Zamawiający  dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Średnica tylnych kółek 12,5 cm

- Tylny uchwyt wysuwany w 2 pozycjach z blokadą położenia

- Teleskopowo wysuwane uchwyty przednie z regulacją w 3 pozycjach

- Bez możliwości rozbudowy o elektryczny system trakcyjny

Przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuści krzesełka kardiologicznego, które nie spełnia wszystkich parametrów  opisanych w SIWZ.

Dotyczy Plecak ratowniczy:

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności plecak ratowniczy wykonany z materiału typu Pax-Dura równoważny Cordurze, o wymiarach 55x55x30 (wys. x szer. x gł. ), spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuści plecaka ratowniczego, który nie spełnia wszystkich parametrów  opisanych               w SIWZ.

Dotyczy Torba reanimacyjna dla dzieci:

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności torbę reanimacyjną dla dzieci, wyposażoną w taśmę pediatryczną i osobno pasek na ramię, spełniająca pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuści torby reanimacyjnej dla dzieci, która nie spełnia wszystkich parametrów  opisanych w SIWZ.

Dotyczy Torba opatrunkowa:

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności torbę opatrunkową o wymiarach 55x55x30                (wys. x szer. x gł. ) spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź 8

Nie, Zamawiający nie dopuści torby opatrunkowej o innych parametrach niż opisane w SIWZ.

Dotyczy Wkucia doszpikowe:

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności automatyczne wkłucia doszpikowe dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia oraz dzieci do 12 roku życia, o parametrach

- Automatyczne, sprężynowe

- Umożliwiające dostęp doszpikowy i podaż leków, płynów, krwi

- Możliwość zastosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia oraz dzieci do 12 roku życia (pediatryczne)

- Jednorazowego użytku, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne

- Możliwość uzyskania szybkiego dostępu doszpikowego

- Stabilizator zabezpieczający igłę do wkłucia pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji

- Do natychmiastowego użycia bezpośrednio po wyjęciu z

- Rozmiar igły 15G dla dorosłych 18G dla dzieci

- Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia

- Bezpieczne w użyciu – brak dostępu do igły, brak ryzyka zakłucia

- Oryginalna etykieta producenta w języku polskim.

Odpowiedź 8

Nie, Zamawiający nie dopuści wkłucia doszpikowego o innych parametrach niż opisane w SIWZ.